## план отключений
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер
Волоконовского РЭС
______________ Тимошевский А.И.
" 17 " апреля 2025г.
План отключений оборудования и ЛЭП Волоконовского РЭС с 21 апреля 2025 года по 27 апреля 2025 года в целях выполнения мероприятий и подготовки электротехнического оборудования к прохождению грозового и противопожарного периодов 2025г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения (вид работ) | Недоотпуск, кВт*ч | Примечание (Наименование РЭС, служб) | Техническое место
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом)
1 | п. Волоконовка | быт: ул. Тургенева, Лермонтова, Чехова, СТО, котельная. | КТП №405 ВЛ-10 №4 ПС Волоконовка | 2025-04-21 | 9:00 | 2025-04-21 | 17:00 | тех. Обслуживание КТП | 10 | Волоконовский | TP010-0013151
2 | с. Фощеватово, с. Новопузино, с. Подлес, с. Новосильск | Ср. школа, администрация, магазин, больница, АТС, водозабор, быт. | ВЛ-10 кВ № 3 ПС-35/10 Фощеватово, за ЛР-301 | 2025-04-21 | 9:00 | 2025-04-21 | 17:00 | для безопасного производства работ | 30 | Волоконовский | VS010-0000518
3 | п. Волоконовка | КНС | КТП №1528 ВЛ-10 №15 ПС Волоконовка | 2025-04-22 | 9:00 | 2025-04-22 | 17:00 | капитальный ремонт | 10 | Волоконовский | TP010-0070597
4 | с. Фощеватово, с. Новопузино, с. Подлес, с. Новосильск | Ср. школа, администрация, магазин, больница, АТС, водозабор, быт. | ВЛ-10 кВ № 3 ПС-35/10 Фощеватово, за ЛР-301 | 2025-04-22 | 9:00 | 2025-04-22 | 17:00 | для безопасного производства работ | 30 | Волоконовский | VS010-0000518
5 | с. Старопузино | Быт ул. Раздольная, магазин. | КТП №408 ВЛ-10 №4 ПС Фощеватово | 2025-04-23 | 9:00 | 2025-04-23 | 17:00 | доливка масла | 10 | Волоконовский | TP010-0011664
7 | п. Волоконовка | Быт ул. Горького | ВЛ-0,4кВ №3 ТП №420 от ПС Волоконовка | 2025-04-24 | 9:00 | 2025-04-24 | 17:00 | ремонт повторных заземдений | 10 | Волоконовский | VN004-00013490
8 | п. Волоконовка | быт: ул. Горького, Дзержинского, Котельная, ИП Максименко | КТП №420 ВЛ-10 №4 ПС Волоконовка | 2025-04-25 | 9:00 | 2025-04-25 | 17:00 | тех. Обслуживание КТП | 10 | Волоконовский | TP010-0013128
зам. гл. инженера Волоконовского РЭС по ОР |  |  | Гринбокий В.А.