## план отключений
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер
Волоконовского РЭС
______________ Тимошевский А.И.
" 30 " сентября 2022 г.
План отключений оборудования и ЛЭП Волоконовского РЭС с 03 октября 2022 года по 09 октября 2022 года в целях выполнения мероприятий и подготовки электротехнического оборудования к прохождению осенне зимнего периода 2022-2023г.г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения (вид работ) | Недоотпуск, кВт*ч | Примечание (Наименование РЭС, служб) | Техническое место
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом)
1 | с. Успенка, с. Красное Городище | быт, больница, магазины водозабор | ВЛ-10 кВ № 2 ПС-35/10 Покровка | 2022-10-03 | 09-00 | 2022-10-03 | 17-00 | замена изоляторов | 10 | Волоконовский | VS010-0000506
2 | х. Одинцов, х. Толмачёв, х. Аболмасов, | Быт | ВЛ-10 кВ № 1 ПС-35/10 Афанасьевка | 2022-10-04 | 09-00 | 2022-10-04 | 17-00 | замена изоляторов | 10 | Волоконовский | VS010-0000494
3 | с. Новое | Быт , ул. Озерная | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №204 ПС Борисовка | 2022-10-04 | 09-00 | 2022-10-04 | 17-00 | устранение нарушения ОЗ | 30 | Волоконовский | VN004-00012951
4 | с. Старопузино | Быт ул. Раздольная | ВЛ-0,4 № 3 КТП 408 ПС Фощеватово | 2022-10-05 | 09-00 | 2022-10-05 | 17-00 | вырубка | 10 | Волоконовский | VN004-00017332
5 | х. Нина | Быт ул. Победы | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП №508 ПС Шаховка | 2022-10-07 | 09-00 | 2022-10-07 | 17-00 | вырубка | 10 | Волоконовский | VN004-00013382
6 | п. Пятницкое | ЗАО "Приосколье-1" Водозабор | КТП №202 от ПС Пятницкое | 2022-10-07 | 09-00 | 2022-10-07 | 17-00 | высоковольтные испытания | 20 | Волоконовский | TP010-0017092
7 | п. Пятницкое | ЗАО "Приосколье-1" АБК | КТП №203 ВЛ-10кВ N2 ПС Пятницкое | 2022-10-07 | 09-00 | 2022-10-07 | 17-00 | высоковольтные испытания | 10 | Волоконовский | TP010-9310080
Зам. главного инженера Волоконовского РЭС |  |  | Гринбокий В.А.