## план отключений
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер
Волоконовского РЭС
______________ Тимошевский А.И.
" 04 " апреля 2024 г.
План отключений оборудования и ЛЭП Волоконовского РЭС с 08 апреля 2024 года по 14 апреля 2024 года в целях выполнения мероприятий и подготовки электротехнического оборудования к прохождению паводкового и грозового периодов 2024г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения (вид работ) | Недоотпуск, кВт*ч | Примечание (Наименование РЭС, служб) | Техническое место
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом)
1 | с. Грушевка | Быт: Ул. Центральная , Луговая, Заяровка | КТП №203 ВЛ-10 №2 ПС В.Лубянки | 2024-04-08 | 18:00 | 2024-04-08 | 17:00 | капитальный ремонт | 15 | Волоконовский | TP010-0011510
2 | п. Волоконовка | быт ул. Курячего | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП №402 от ПС Волоконовка | 2024-04-08 | 11:00 | 2024-04-08 | 17:00 | тех. присоединение | 15 | Волоконовский | VN004-00108910
3 | с. Чапельное | Быт , катодная станция , ул. Лесная , ул. Центральная | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 302 ПС Афанасьевка | 2024-04-08 | 11:00 | 2024-04-08 | 17:00 | вырубка | 15 | Волоконовский | VN004-00012915
4 | х. Нина | катодная защита, Быт , ул. Победы | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №508 ПС Шаховка | 2024-04-09 | 11:00 | 2024-04-09 | 17:00 | капитальный ремонт | 15 | Волоконовский | VN004-00013381
5 | п. Волоконовка | быт: ул. Рабочая, Мурзина, Калинина | КТП №413 ВЛ-10 №4 ПС Волоконовка | 2024-04-09 | 19:00 | 2024-04-09 | 17:00 | капитальный ремонт | 15 | Волоконовский | TP010-0013130
6 | с. Грушевка | Храм, ДК, магазин, дет. сад, ГРП, Администрация, Быт, ул. Центральная, Колхозная, Тихая. | КТП №419 ВЛ-10 №4 ПС Шаховка | 2024-04-10 | 20:00 | 2024-04-10 | 17:00 | капитальный ремонт | 15 | Волоконовский | TP010-0011629
7 | с. Нижние Лубянки | Быт ул. Садовая | КТП №407 ВЛ-10 №4 ПС В.Лубянки | 2024-04-10 | 11:00 | 2024-04-10 | 17:00 | высоковольтные испытания | 15 | Волоконовский | TP010-0013203
8 | с. Нижние Лубянки | Быт ул. Молодежная , Центральная , Надречная, Вет. Станция, Храм , ДК | КТП №408 ВЛ-10 №4 ПС В.Лубянки | 2024-04-10 | 11:00 | 2024-04-10 | 17:00 | высоковольтные испытания | 15 | Волоконовский | TP010-0013204
9 | с. Нижние Лубянки | Быт , ул. Надречная | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №408 ПС Лубянки | 2024-04-10 | 11:00 | 2024-04-10 | 17:00 | вырубка | 15 | Волоконовский | VN004-00013115
10 | х. Нина | катодная защита, Быт , ул. Победы | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №508 ПС Шаховка | 2024-04-11 | 11:00 | 2024-04-11 | 17:00 | капитальный ремонт | 15 | Волоконовский | VN004-00013381
11 | с. Староивановка | быт ул. Комсомольская | ВЛ-0,4кВ №3 от ТП №226 ПС Волоконовка | 2024-04-11 | 11:00 | 2024-04-11 | 17:00 | тех. присоединение | 15 | Волоконовский | VN004-00013076
12 | п. Волоконовка | Ситроцех, КНС, Пекарня. | КТП №807 ВЛ-10 №8 ПС Волоконовка | 2024-04-11 | 11:00 | 2024-04-11 | 17:00 | высоковольтные испытания | 15 | Волоконовский | TP010-0013113
13 | с. Коровино | ул. Центральная Быт | КТП №407 ВЛ-10 №4 ПС Афанасьевка | 2024-04-11 | 11:00 | 2024-04-11 | 17:00 | высоковольтные испытания | 15 | Волоконовский | TP010-0013165
14 | п. Пятницкое | Быт, Магазины, Амбулатория, Администрация с/п Пятницкое, РУС, пр-кт Маресевой, ул. Есенина. | КТП №328 ВЛ-10 кВ №3 ПС Пятницкое | 2024-04-12 | 11:00 | 2024-04-12 | 17:00 | высоковольтные испытания | 15 | Волоконовский | TP010-0013619
15 | п. Пятницкое | ЗАО "Приосколье-2" АБК | КТП №102 ПС Пятницкое | 2024-04-12 | 11:00 | 2024-04-12 | 17:00 | высоковольтные испытания | 15 | Волоконовский | TP010-0121915
16 | с. Красное Городище | Быт ул. Заречная, скважина | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №205 ПС Покровка | 2024-04-12 | 11:00 | 2024-04-12 | 17:00 | вырубка | 15 | Волоконовский | VN004-00013135
17 | п. Пятницкое | ЗАО "Приосколье-2" Пл. Откорма | КТП №105 ВЛ-10 №1 ПС Пятницкое | 2024-04-12 | 26:00 | 2024-04-12 | 17:00 | тех. Обслуживание | 15 | Волоконовский | TP010-0126481
зам. гл. инженера Волоконовского РЭС по ОР |  |  | Гринбокий В.А.