## план отключений
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер
Волоконовского РЭС
______________ Тимошевский А.И.
" 5 " октября 2023 г.
План отключений оборудования и ЛЭП Волоконовского РЭС с 09 октября 2023 года по 15 октября 2023 года в целях выполнения мероприятий и подготовки электротехнического оборудования к прохождению осенне-зимнего периодов 2023-2024г.г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения (вид работ) | Недоотпуск, кВт*ч | Примечание (Наименование РЭС, служб) | Техническое место
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом)
1 | х. Олейницкий | быт ул. Олейницкая | КТП №119 ВЛ-10 №1 ПС Волоконовка | 2023-10-09 | 09-00 | 2023-10-09 | 17-00 | замена силового трансформатора | 15 | Волоконовский | TP010-0011457
2 | с. Новое | Быт , ул. Озерная | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №204 ПС Борисовка | 2023-10-09 | 09-00 | 2023-10-09 | 17-00 | вырубка | 10 | Волоконовский | VN004-00012951
3 | с. Погромец | быт ул. Петропавловская | ВЛ-0,4 №3 КТП №414 ПС Пятницкое | 2023-10-10 | 09-00 | 2023-10-10 | 17-00 | замена опоры | 10 | Волоконовский | VN004-00013225
4 | п. Волоконовка | водозабор | КТП №415 ВЛ-10 №4 ПС Волоконовка | 2023-10-10 | 09-00 | 2023-10-10 | 17-00 | покраска корпуса КТП | 15 | Волоконовский | TP010-0013157
5 | х. Первомайский | Вышка Теле 2, ул . Первомайская . | КТП №203 ВЛ-10 №2 ПС Афанасьевка | 2023-10-11 | 09-00 | 2023-10-11 | 17-00 | замена проходных и опорных изоляторов | 15 | Волоконовский | TP010-0011587
6 | с. Чапельное | Быт , катодная станция , ул. Лесная , ул. Центральная | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 302 ПС Афанасьевка | 2023-10-11 | 09-00 | 2023-10-11 | 17-00 | замена опор | 10 | Волоконовский | VN004-00012915
7 | с. Староивановка | Урочище Бык, пруд | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №209 ПС Волоконовка | 2023-10-12 | 09-00 | 2023-10-12 | 17-00 | демонтаж | 20 | Волоконовский | VN004-00013049
8 | с. Староивановка | Урочеще Бык, пруд | КТП №209 ВЛ-10 №2 ПС Волоконовка | 2023-10-12 | 09-00 | 2023-10-12 | 17-00 | демонтаж | 15 | Волоконовский | TP010-0011465
9 | с. Староивановка, х. Плотва, х. Ольхов, х. Алейницкий | быт, школа, котельная | ВЛ-10 кВ № 1 ПС-110/35/10 Волоконовка, за ЛР-101 | 2023-10-12 | 09-00 | 2023-10-12 | 17-00 | замена траверс | 40 | Волоконовский | VS010-0000479
10 | с. Столбище | ферма КРС | СТП №304 ВЛ-10 №3 ПС Aфанасьевка | 2023-10-13 | 09-00 | 2023-10-13 | 17-00 | покраска корпуса СТП | 10 | Волоконовский | TP010-0136383
зам. гл. инженера Волоконовского РЭС по ОР |  |  | Гринбокий В.А.